1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı’ndaki NÜVE ES120 inkübatör cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

NÜVE ES120 inkübatör cihazının güvenli ve doğru kullanımını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Atık ve Atıksu Teknolojileri Laboratuvarı’nda NÜVE ES120 inkübatör cihazını kullananlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

NÜVE ES120 inkübatör kullanım talimatı.

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz ve temiz olmasına dikkat ediniz.

- Açma/kapama düğmesini basıp cihaz açılır

- Aşağı-yukarı oklarını kullanarak sıcaklık ve zaman ayarlanır.

- İnkübatörün kapağı açılarak numune yerleştirilir ve kapak kapatılır.

- Çalışma sonunda inkübatörün kapağı açılır ve malzeme alınır.

- Açma/kapama düğmesini basılı tutarak cihaz kapatılır

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar Laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.