1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki pH, iletkenlik cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan pH, iletkenlik  cihazı ile numunelerin istenilen ölçüm sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda pH, iletkenlik cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1- On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

2- Ph ve iletkenlik problarını saf su ile yıkayınız. Numunenin içine yerleştiriniz

3- Cihazın okuması bittikten sonra probları örneğin içinden çıkarınız, saf su ile yıkayanız.

4-Koruyucu çözeltisine (3M KCl ) yerleştiriniz

5- On/Off düğmesine basılı tutarak kapatınız ve fişini çıkartınız

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.