1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’ndaki Hach Lange DR 6000 spektrometre cihazı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı'nda bulunan spektrometre cihazını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Membran Teknolojileri 2 Laboratuvarı’nda cihazı kullanan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Cihazın fişini takınız.

- Eldiven kullanınız.

- Cihazı açma/kapama düğmesine basarak açınız.

- Cihazın kapağı kapalı olduğundan emin olduktan sonra öz sınama işlemini bekleyiniz.

- Numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip bölmeyi kapatınız.

- İşlem tamamlandıktan sonra ekranda görülen değeri kaydediniz.

- Program bittikten sonra kapağı açıp numunenizi çıkarınız.

- Cihazın açma/kapama düğmesine basarak kapatınız.

- Fişini çekiniz.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.