1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki terazi cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan terazi cihazı ile numunelerin istenilen ağırlık ölçüm sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda terazi cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1-On/off düğmesine basılı tutarak açınız.

2- “Tare” düğmesine basılı tutarak sıfırlama işlemini yapınız.

3- Cihazın kapağı açılarak numune cihaz içerisine yerleştirilip kapağı kapatınız

4-“Read” (oku) tuşuna basarak tartımın sabitlenmesini bekleyiniz

5- Cihazda işlem bittikten sonra kapağı açılarak numuneyi çıkartınız.

6- On/Off düğmesine basılı tutarak cihazı kapatıp, fişini çıkartınız

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.