Cihazı arkadan, ekranı yandan on/off

tuşuna basarak açınız

Ekrandan "cSeriesCaptureSoftWare" programını açınız

Program ayarlarını yapınız ve jeli/membranı cihazın kapağını açıp tablaya yerleştiriniz

Jeli/Membranı çıkarıp tablayı temizleyiniz ve ekranı ve cihazı kapatınız

"Capture" tuşuna basarak görüntüyü alınız

"Auto exposure" veya "manuel exposure" ayarını seçiniz

Görüntüleme tipini seçip tray ayarını yapınız

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-