Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.

Soğutma ünitesini ayarlayınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerindentuşlarla yaparak cihaz start düğmesine basınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Biyolog Dr. Pelin Balçık ERÇİN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

Program bittikten sonra “Stop” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.