|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ULTRA SAF SU SİSTEMİNİN KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0307 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Su almak için duvarda yer alan borular üzerindeki vanalardan başlayarak sırasıyla tüm vanaları açık konuma getiriniz |

|  |
| --- |
| İstenilen miktarda suyu alınız ve musluk üzerindeki vanalardan başlayarak sırasıyla tüm vanaları kapalı konuma getiriniz |

|  |
| --- |
| Ultra saf su sisteminin reçinelerinin daha uzun ömürlü olması için işlem bitiminde muslukları mutlaka kapalı konuma getiriniz |