Lazer’lerin anahtarını açın

On/Off düğmesine basınız

Systems/PC düğmesini açınız

Bilgisayarı açınız. Bilgisayar açıldıktan sonra masaüstü ekrandaki “ZEN Black” yazılımı açınız

Adımları tersten takip ederek konfokal mikroskobu kapatınız ve örtüsünü örtünüz

Program açıldıktan sonra sistemi başlatmayın ve Components anahtarını açın. 5 dakika bekledikten sonra sistemi başlatın

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Öğr. Gör. Metin ÇETİN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |