Cihazın fişi takılır.

Cihazın kapağı açılır ve numuneler yerleştirilir.

On/off düğmesiyle cihaz açılır.

Gerekli ayarlamaları sağ üst kısımdaki tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Program bittikten sonra “Stop” tuşuna basarak cihazı durdurunuz. Kapağı açıp numuneleri çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.