Kullanım sonunda cihazın temiz olduğundan emin olunuz ve cihazın fişini çekiniz.

Alt panelde bulunan On/Off tuşuna basarak çalkalama özelliğini etkinleştiriniz. “Intensity” düğmesini sağa/sola çevirerek istenilen çalkalama hızını ayarlayıp OK tuşuna basınız.

Malzemeleri inkübatöre sıkıca yerleştirip kapağını kapatınız.

Üst panelde bulunan 0/1 tuşuna basıp ısıtma özelliğini etkinleştiriniz. “Ayar” düğmesine basarak yön tuşları ile istenilen sıcaklığı ayarlayıp OK tuşuna basınız.

Cihazın fişini takınız.