Cihazı fişe takınız.

Cihazı aktif hale getirmek için ekranın herhangi bir bölgesine dokununuz.

Açılan ekranda ölçüm yapacağınız materyale göre uygun seçeneği seçiniz.

Kullanım işlemi bittikten sonra sol üst köşedeki ev işaretine basarak anasayfaya dönünüz ve fişi çekiniz.

Örneği ilgili kısma yerleştiriniz ve tüpü okutunuz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Arzu AYSAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |