Cihazın fişini prize takın.

Cihazın alt ve üst tarafında bulunan yeşil renkteki

“on” tuşuna basarak cihazı açın.

Sıvı azot tankının vanasını açın.

Çalışmanız bittikten sonra tüm cihazları açtığınız sıranın tersi şeklinde kapatınız.

Bilgisayardan programı açın ve analizi başlatın.

Örneklerinizi küçük ufak metal plakalar ile sıkıştırdıktan sonra cihaza yerleştirin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Dr. Özlem AKKAYA | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |