Çalışmak istediğiniz materyali mikrokobun tablasına yerleştiriniz.

Harici ışık kaynağını fişini prize takınız. On/off düğmesine basınız.

Işık gücü için reostayı istenilen kademeye çeviriniz.

Çalışmanız bittikten sonra harici ışık kaynağını kapatıp fişini çekiniz.

Okülerlerden bakıp makro ve mikro ayar yaparak materyali görebilirsiniz.