Cihazın fişini takınız.

Fan işareti düğmesine basarak cihazıçalıştırınız.

“A” düğmesine basarak alarmı durdurunuz.

Ampul işareti düğmesine basarak kabin içi ışığını yakınız.

Çalışmanızın sonunda tekrar ampul işareti düğmesine basarak ışığı, fan işareti düğmesine basarak da havalandırmayı kapatınız.

Çalışmanıza başlamadan önce kabin içerisini zefiran ve etanol çözeltisi ile siliniz.