Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Sıcaklık 250°C’ye gelene kadar bekleyiniz.

Steril kalmasını istediğiniz metal gereçleri (pens, bistüri, kaşık vs.) kabin içerisindeki sterilizatörün içerisine yerleştiriniz.

Çalışmanız bittikten sonra on/off tuşu ile cihazı kapatınız.