**Dijital Kumpas**

Numunelerin uzunluk, çap, derinlik vb. ölçümleri için kullanılmaktadır.



Resim 1. Dijital Kumpas

**Kullanım Talimatı**

* ON/OFF tuşuna basıp dijital kumpaslar çalıştırılır.
* İnch/mm tuşuna basarak ölçüm birimi seçilir ve ayaklar oynatılarak istenilen başlangıç konumuna getirilir.
* ZERO tuşuna basın ve ölçüm gerçekleştirilecektir. Bu süreçte ölçümler sırasıyla gösterilecektir.
* Değerler okunduktan sonra ON/OFF tuşuna basıp dijital kumpaslar kapatılır.