Dijital Kumpas

Numunelerin uzunluk, çap, derinlik vb. ölçümleri için kullanılmaktadır.

Resim 1. Dijital Kumpas

Kullanım Talimatı

- ON/OFF tuşuna basıp dijital kumpaslar çalıştırılır.

- İnch/mm tuşuna basarak ölçüm birimi seçilir ve ayaklar oynatılarak istenilen başlangıç konumuna getirilir.

- ZERO tuşuna basın ve ölçüm gerçekleştirilecektir. Bu süreçte ölçümler sırasıyla gösterilecektir.

- Değerler okunduktan sonra ON/OFF tuşuna basıp dijital kumpaslar kapatılır.