**1-AMAÇ**

Electronic Balance cihazı bir maddenin kütlesini geleneksel dengelerin ulaşması için yüksek hızda ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır.

**2-KAPSAM**

Elektronik terazi ile gerçekleştirilen tüm çalışmaları kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimat raporunun uygulanmasından ‘’Electronic Balance model JE – led series’’ cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Electronic Balance model JE – led series cihazı kullanım talimatı

**5-UYGULAMA**

1. Cihazın fişi takılır ve ‘’power’’ düğmesine basılır.
2. Cihazın çalışır hale gelmesinin ardından gerekli is tar alınır.
3. Cihaz ile numune kütle ölçümü yapılır.
4. İşlem tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır ve temizlenir.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat raporu laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.