**1-AMAÇ**

Cihaz sterilize edilecek materyalin tüm canlı formlarından (mikroorganizma) kabul edilebilir düzeyde arındırılması için kullanılır.

**2-KAPSAM**

UV sterilizatör cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu cihaz talimatlarının uygulanmasından, “Mecanix UV Sterilizatör” cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Mecanix UV Sterilizatör” cihazının kullanım talimatıdır.

**5-UYGULAMA**

1. Cihazın elektrik bağlantısı yapılır.
2. Sterilize edilecek materyal içeri yerleştirilir ve cihaz çalıştırılır.
3. Steril edilecek alet ve malzemenin direkt ultraviyole ışınına maruz kalması ve her iki tarafın

aIt üst edilerek steriI edilmesi sağlanmalıdır. UV ışınına direkt olarak bakmak göze zararlıdır. Kısa bir süre kapağı açılıp malzeme alıp koyarken elin içeriye girmesinde sakınca yoktur.

1. İşlem tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır ve temizliği gerçekleştirilir (Cihazın kapağı alkollü vb. solüsyonlarla silinmemelidir).

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.