**1-AMAÇ**

Tüp, beher, erlen vb. kaplar içindeki maddelerin belli bir sıcaklıkta muhafazası için kullanılır.

**2-KAPSAM**

Dijita su banyosu cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu cihaz talimatlarının uygulanmasından, “Thermomec Digital Waterbath” cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Thermomac Digital Waterbath cihazının kullanım talimatıdır.

**5-UYGULAMA**

1. Cihaza yeterli miktarda saf su ilave edilir.
2. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
3. Set tuşuna basılarak sıcaklık, süre vb. ayarlar ayarlanır.
4. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.
5. Cihazın içindeki suyun kirlenme durumuna bağlı olarak belirli periyodlarda suyun dökülüp yenilenmesi gerekir.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.